## Feuil2
InstallationID | InstallationName | GUID | ModuleID | SensorID | SensorName | SensorType | Token
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141100302 | 2590 | Consommation électrique | electrique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2591 | Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2592 | Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2593 | Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2594 | Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2595 | Alarme 1 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2596 | Alarme 2 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2597 | Alarme 3 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2598 | Alarme 4 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141200278 | 2599 | Alarme 5 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 160300008 | 7033 | Température | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 160300009 | 7034 | Température extérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 160300009 | 7035 | Vent | vent | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 160300010 | 7036 | Consommation d'eau | eau | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 160300011 | 7037 | Consommation de gaz | gaz | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141100144 | 7038 | Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141100144 | 7039 | Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141100144 | 7040 | Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200278 | Ubi | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 141100144 | 7041 | Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 150100406 | 4083 | Température extérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 150100406 | 4084 | Vent | vent | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141100311 | 6427 | Consommation électrique | electrique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6428 | Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6429 | Base régie/Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6430 | Base régie/Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6431 | Base régie/Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6432 | Alarme 1 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6433 | Alarme 2 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6434 | Alarme 3 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6435 | Alarme 4 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 141200267 | 6436 | Alarme 5 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160700003 | 7523 | Cuisine_2/Température | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160700002 | 7524 | Consommation d'eau | eau | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160700001 | 7525 | Consommation d'eau | eau | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400022 | 7526 | Salon/Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400022 | 7527 | Salon/Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400022 | 7528 | Salon/Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400022 | 7529 | Salon/Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400003 | 7530 | Chambre/Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400003 | 7531 | Chambre/Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400003 | 7532 | Chambre/Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400003 | 7533 | Chambre/Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400005 | 7534 | Cuisine/Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400005 | 7535 | Cuisine/Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400005 | 7536 | Cuisine/Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
141200267 | 27Delvalle | ce50fff5-d586-448e-8ead-90e73351bd11 | 160400005 | 7537 | Cuisine/Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10891 | Baromètre | pression_atmospherique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10892 | Qualité de l'air | qualite_air | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10893 | Température intérieure | temperature | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10894 | Hygrométrie intérieure | humidite | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10895 | Alarme 1 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10896 | Alarme 2 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10897 | Alarme 3 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10898 | Alarme 4 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600013 | 10899 | Alarme 5 | detecteur | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn
170600013 | Bureau | 15723ea4-36fb-4b12-ae14-ea71be01791e | 170600017 | 10919 | Consommation électrique | electrique | l6PEAssjeTpsj2656CbVg8nvEQQ5znniXEb4IvAlwqK8oKUmbtWXtywWXkkmB-iA_Vx5rx7RtpJNWdpcsdJSZSHmTid11YQcU0AucRkRz0Gma_HOELAIuWu4xsN6I5bCPxx-15jNSB9hG5trKWWHAH61NCfizTfCqo_xSsuzKL7ya8U4HQoArK1dsiEDbyIFCLgEl_z6Xn4P6nvKfio4jPKFWnGony6srLPUmJ4a-_L4gliry-RS4-rO8tGN9-VB5vqJ2B7MmZpX6Fntt9t2fQJtNP3PrOsDmPpGiLzfWSTaZHNGH3ViEJXb3T4NZeycigbVPa0eZ1CdPx31VxH583vYJkoBm8-9Zre2UrbR6SWJTNhTDv3MWp5WMnIAn3lqvOtwkcje4ONvp8bpdHv9JaCccE5YJYBX463xaB5Ak71c368crhib9071OqeRxR8Sf5NKoEE0WYsrUmdbqJY0Y0SElCipeYhcPYhfo9lBGxerUQu8QwoOho9eGYfvjwGn